## 遥测
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量
1 | PCS端口A相电压 | U16 | V |  | 201 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
2 | PCS端口B相电压 | U16 | V |  | 202 | InputRegisters | 1 | AB | 0.1 | 0
3 | PCS端口C相电压 | U32 | V |  | 203 | InputRegisters | 2 | ABCD | 0.1 | 0

## 遥信
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量
1000 | 停机状态 | bool |  |  | 81 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0

## 遥调
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量
2000 | 运行模式选择 | U16 |  | 0 无 1 恒流充电 2 恒压充电 3 恒功率充电 4 直流恒压模式 | 301 | HoldingRegisters | 1 | AB | 1 | 0

## 遥控
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量
3000 | 故障复位 | bool |  |  | 1 | Coils | 1 | AB | 1 | 0
3001 | 设备启动 | bool |  |  | 2 | Coils | 1 | AB | 1 | 0