## 遥信
序号 | 点位名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 | 寄存器地址 | 寄存器类型 | 数量 | 字节序/字序 | 系数 | 偏移量 | 启用 | 键 | 点位名称翻译 | 状态字 | 告警位
1000 | 断路器分位 | bool |  |  | 0 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | circuitBreakerOpen
1001 | 断路器合位 | bool |  |  | 1 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | circuitBreakerClosed
1002 | KB1高温告警信号 | bool |  |  | 2 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | kb1HighTemperatureAlarm
1003 | KB2超温跳闸信号 | bool |  |  | 3 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | kb2OvertemperatureTrip
1004 | KB3温控器故障 | bool |  |  | 4 | DiscreteInputs | 1 | AB | 1 | 0 |  | kb3TemperatureControllerFault