## gpio
id | key | gpio | direction | chip | line | name | enable | trans
1 | DO0 | 88 | DO | /dev/gpiochip2 | 24 | 运行指示灯 | 1 | {"en":"Run Indicator"}
2 | DO1 | 89 | DO | /dev/gpiochip2 | 25 | 告警指示灯 | 1 | {"en":"Alarm Indicator"}
3 | DO2 | 90 | DO | /dev/gpiochip2 | 26 | 故障跳闸 | 1 | {"en":"Fault Trip"}
4 | DO3 | 91 | DO | /dev/gpiochip2 | 27 | 消防报警 | 1 | {"en":"Fire Alarm"}
5 | DO4 | 92 | DO | /dev/gpiochip2 | 28 |  | 0
6 | DO5 | 93 | DO | /dev/gpiochip2 | 29 |  | 0
7 | DO6 | 94 | DO | /dev/gpiochip2 | 30 |  | 0
8 | DO7 | 95 | DO | /dev/gpiochip2 | 31 |  | 0
9 | DIN0 | 96 | DI | /dev/gpiochip3 | 0 | 门禁 | 1 | {"en":"Access Control"}
10 | DIN1 | 97 | DI | /dev/gpiochip3 | 1 | 浪涌 | 1 | {"en":"Surge Protection"}
11 | DIN2 | 98 | DI | /dev/gpiochip3 | 2 |  | 0
12 | DIN3 | 99 | DI | /dev/gpiochip3 | 3 | 消防 | 1 | {"en":"Fire Protection"}
13 | DIN4 | 100 | DI | /dev/gpiochip3 | 4 | 水侵 | 1 | {"en":"Water Intrusion"}
14 | DIN5 | 101 | DI | /dev/gpiochip3 | 5 | 急停 | 1 | {"en":"Emergency Stop"}
15 | DIN6 | 102 | DI | /dev/gpiochip3 | 6 | QF断路器 | 1 | {"en":"Circuit Breaker (QF)"}
16 | DIN7 | 103 | DI | /dev/gpiochip3 | 7 |  | 0