## 北向
寄存器地址 | 名称 | 寄存器类型 | 数据类型 | 字节序 | 系数 | 偏移量 | 来源 | 点位 | 键 | 备注
1 | A 相电压 | InputRegisters | U16 | AB | 10 | 0 | pcs | 1 | pcsPortAPhaseVoltage
2 | B 相电压 | InputRegisters | U16 | AB | 10 | 0 | pcs | 2 | pcsPortBPhaseVoltage
3 | C 相电压 | InputRegisters | U16 | AB | 10 | 0 | pcs | 3 | pcsPortCPhaseVoltage
4 | 通讯诊断 | InputRegisters | U16 | AB | 1 | 0 | pcs | 65535 | communicationStatus