## iec104_server
ca | ioa | type | source | point_id | scale | offset | deadband | timestamp | enable | name
1 | 1 | yx | bms-1 | 1001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 断路器状态
1 | 2 | yx_double | bms-1 | 1002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 刀闸位置
1 | 16385 | yc_scaled | bms-1 | 2001 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 总电压
1 | 16386 | yc_short | bms-1 | 2002 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 总电流
2 | 1 | yc_short | emu | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | EMU有功功率
2 | 24577 | yk | bms-1 | 5001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 断路器遥控
2 | 25089 | yt_short | emu | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | EMU功率设定