## 北向
寄存器地址 | 名称 | 寄存器类型 | 数据类型 | 字节序 | 系数 | 偏移量 | 来源 | 点位 | 键 | 备注
1000 | EMU运行模式 | InputRegisters | U16 | AB | 1 | 0 | emu | 1 | operation_mode
1001 | EMU充放电许可 | InputRegisters | U16 | AB | 1 | 0 | emu | 2 | permission
1002 | EMU告警故障状态 | InputRegisters | U16 | AB | 1 | 0 | emu | 3 | health_status
3000 | 充电SOC限制 | HoldingRegisters | U16 | AB | 1 | 0 | emu | 4 | charge_soc_limit
3001 | 放电SOC限制 | HoldingRegisters | U16 | AB | 1 | 0 | emu | 5 | discharge_soc_limit
3002 | 计划曲线使能 | HoldingRegisters | U16 | AB | 1 | 0 | emu | 6 | planned_curve
3003 | EMU上电方式 | HoldingRegisters | U16 | AB | 1 | 0 | emu | 7 | emu_power
3004 | 系统热管理模式 | HoldingRegisters | U16 | AB | 1 | 0 | emu | 10 | sys_tms_mode